## Podatki
2024-11-14
1. Povprečne specifične emisije za električno energijo v Sloveniji
| (Emisije v SLO / Proizv. el.en. prag 50% NEK) * (1 + fizgub omrežja) |  | Pretekli podatki
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Povprečje zadnjih pet let | 2002-2022
| CO2 | [kg CO2/kWhe] | 0.57633 | 0.57897 | 0.53142 | 0.55176 | 0.55092 | 0.58065 | 0.50405 | 0.48364 | 0.49412 | 0.51977 | 0.50098 | 0.4543 | 0.31955 | 0.38187 | 0.37387 | 0.38003 | 0.35629 | 0.35179 | 0.32847 | 0.31644 | 0.30467 | 0.2506 | 0.33277 | 0.44048
| CH4 | [kg CH4/kWhe] | 4.3278e-06 | 4.3371e-06 | 3.6702e-06 | 5.3434e-06 | 5.7253e-06 | 6.1144e-06 | 9.8211e-06 | 6.6856e-06 | 6.3043e-06 | 7.0103e-06 | 6.7516e-06 | 5.579e-06 | 4.6593e-06 | 4.9152e-06 | 4.8136e-06 | 5.3018e-06 | 5.1947e-06 | 5.6584e-06 | 4.9453e-06 | 5.2738e-06 | 6.1507e-06 | 5.818e-06
| N2O | [kg N2O/kWhe] | 7.4883e-06 | 7.394e-06 | 6.6582e-06 | 7.0935e-06 | 7.2596e-06 | 7.4837e-06 | 7.0536e-06 | 6.3504e-06 | 6.4138e-06 | 6.8849e-06 | 6.6513e-06 | 6.0243e-06 | 4.6252e-06 | 5.4898e-06 | 5.3457e-06 | 5.4854e-06 | 5.1609e-06 | 5.1576e-06 | 4.704e-06 | 4.6588e-06 | 4.6061e-06 | 3.9213e-06
| Skupaj TGP GWP AR5 | [kg CO2ekv/kWhe] | 0.57843 | 0.58105 | 0.53328 | 0.55378 | 0.55301 | 0.5828 | 0.50619 | 0.48551 | 0.496 | 0.52179 | 0.50294 | 0.45606 | 0.32091 | 0.38347 | 0.37542 | 0.38164 | 0.35781 | 0.35332 | 0.32986 | 0.31782 | 0.30606 | 0.2518 | 0.33422 | 0.44222
GWP AR5
28 | CH4 | [kg CO2ekv/kWhe] | 0.00012118 | 0.00012144 | 0.00010277 | 0.00014962 | 0.00016031 | 0.0001712 | 0.00027499 | 0.0001872 | 0.00017652 | 0.00019629 | 0.00018905 | 0.00015621 | 0.00013046 | 0.00013763 | 0.00013478 | 0.00014845 | 0.00014545 | 0.00015844 | 0.00013847 | 0.00014767 | 0.00017222 | 0.0001629
265 | N2O | [kg CO2ekv/kWhe] | 0.0019844 | 0.0019594 | 0.0017644 | 0.0018798 | 0.0019238 | 0.0019832 | 0.0018692 | 0.0016829 | 0.0016997 | 0.0018245 | 0.0017626 | 0.0015964 | 0.0012257 | 0.0014548 | 0.0014166 | 0.0014536 | 0.0013676 | 0.0013668 | 0.0012466 | 0.0012346 | 0.0012206 | 0.0010392
(Emisije v SLO / (Proizv. el.en. prag 50% NEK - Proizv. samopr. TE) * (1 + fizgub omrežja)
| Faktor izgub v omrežju: | Izgube/ končna poraba (SURS, Električna energija - SI-STAT) | 6.234% | 7.014% | 6.885% | 7.396% | 6.49% | 6.475% | 6.28% | 8.352% | 8.555% | 7.041% | 7.767% | 7.452% | 7.317% | 7.437% | 7.391% | 7.031% | 6.874% | 6.967% | 7.327% | 6.835% | 7.242% | 6.155%
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| NOx | [g NOx/kWhe] | 1.4785 | 1.3867 | 1.0655 | 1.0879 | 1.0855 | 0.99299 | 0.90101 | 0.8025 | 0.83489 | 0.85459 | 0.81383 | 0.71022 | 0.48207 | 0.34622 | 0.26936 | 0.33161 | 0.31231 | 0.23642 | 0.21028 | 0.20696
| PM 2.5 | [g PM2.5/kWhe] | 0.058681 | 0.04862 | 0.038711 | 0.039599 | 0.019604 | 0.026815 | 0.039715 | 0.020817 | 0.015644 | 0.022315 | 0.023649 | 0.01669 | 0.01123 | 0.0085615 | 0.0060583 | 0.0088015 | 0.0078421 | 0.0086463 | 0.0068787 | 0.0043938
2. Povprečne specifične emisije daljinske toplote (na nivoju končne porabe)
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| CO2 | [kg CO2/kWht] | 0.34897 | 0.38411 | 0.35403 | 0.36971 | 0.35078 | 0.38815 | 0.36992 | 0.35263 | 0.35714 | 0.34007 | 0.33052 | 0.33172 | 0.34451 | 0.34692 | 0.33579 | 0.34928 | 0.36618 | 0.33039 | 0.3246 | 0.33734 | 0.34301 | 0.31835 |  | 0.34882
| CH4 | [kg CH4/kWht] | 1.1787e-05 | 1.2598e-05 | 1.3139e-05 | 1.2646e-05 | 1.2599e-05 | 1.2659e-05 | 1.4308e-05 | 1.7915e-05 | 1.8309e-05 | 1.9859e-05 | 2.045e-05 | 2.3838e-05 | 2.2232e-05 | 2.8603e-05 | 2.7674e-05 | 2.9671e-05 | 3.0484e-05 | 3.2349e-05 | 3.4676e-05 | 3.4303e-05 | 4.0699e-05 | 4.0209e-05
| N2O | [kg N2O/kWht] | 7.5735e-06 | 7.8735e-06 | 8.089e-06 | 8.0103e-06 | 7.6772e-06 | 8.7427e-06 | 8.7824e-06 | 8.8044e-06 | 9.0642e-06 | 8.8813e-06 | 8.6891e-06 | 9.2726e-06 | 6.8586e-06 | 7.9802e-06 | 7.7064e-06 | 8.0062e-06 | 8.3319e-06 | 7.9407e-06 | 8.2294e-06 | 7.9953e-06 | 9.0102e-06 | 8.2232e-06
| TGP GWP AR5 | [kg CO2ekv/kWht] | 0.35131 | 0.38655 | 0.35654 | 0.37219 | 0.35317 | 0.39082 | 0.37265 | 0.35547 | 0.36006 | 0.34298 | 0.3334 | 0.33484 | 0.34695 | 0.34983 | 0.33861 | 0.35223 | 0.36924 | 0.3334 | 0.32775 | 0.34041 | 0.34654 | 0.32165
Note on P7: Matjaž Česen: izrazit padec zaradi zaustavitve TET in manjšega obratovanja TEŠ
Note on X7: matjazc: Vrednost za 2022 je bilo popravljena. Prej je bila
Note on P21: Matjaž Česen: izrazit padec zaradi zaustavitve TET in manjšega obratovanja TEŠ

## Metodologija
Opis metodologije izračuna:
Emisije CO2/TGP iz proizvodnje daljinske toplote
Raba energije enot za proizvodnjo daljinske toplote po gorivih (vir: SURS) je pomnožena z emisijskimi faktorji (CO2, CH4, N2O) za CRF sektor 1.A.1.a Proizvodnja električne energije in toplote (vir: ARSO) in agregirana z upoštevanjem GWP vrednosti AR5.
Emisije CO2/TGP na nivoju končne rabe daljinske toplote
Emisije CO2/TGP iz proizvodnje daljinske toplote so deljene s porabo daljinske toplote (končna) = Neto proizvodnja - izgube v omrežju (vir SURS)
Emisije CO2/TGP iz proizvodnje električne energije
Raba energije enot za proizvodnjo električne energije po gorivih (vir: SURS) je pomnožena z emisijskimi faktorji (CO2, CH4, N2O) za CRF sektor 1.A.1.a Proizvodnja električne energije in toplote (vir: ARSO) in agregirana z upoštevanjem GWP vrednosti AR5.
Emisije CO2/TGP na enoto končne rabe električne energije
Emisije CO2/TGP iz proizvodnje električne energije so deljene s proizvodnjo električne energije v Sloveniji na pragu brez polovice proizvodnje iz NEK ter proizvodnje električne energije v črpalnih elektrarnah, povečano za faktor izgub v omrežjih (tu je upoštevana tudi izguba ČHE).
Proizvodnja električne energije na pragu brez polovice proizvodnje NEK (ker je lastnica polovice NEK Hrvaška) - vir SURS
Proizvodnja samoproizvajalcev - vir SURS (ker so emisije iz samoproizvajalcev v industriji zajete v evidencah emisij v sektorjih 1.A.2)
Proizvodnja črpalnih HE - vir SURS
Faktor izgub v omrežju = (izgube v omrežju+izguba ČHE)/končna poraba električne energije (vir: SURS) - da pridemo na nivo porabnikov