## Podatki
2024-11-14
1. Povprečne specifične emisije za električno energijo v Sloveniji
(Emisije v SLO / Proizv. el.en. prag 50% NEK) - ne upoštevamo izgub (EF za obseg 2 za elektriko - na nivoju proizvodnje)
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Povprečje zadnjih pet let | 2002-2022
| CO2 | [kg CO2/kWhe] | 0.54251 | 0.54102 | 0.49718 | 0.51376 | 0.51735 | 0.54534 | 0.47426 | 0.44636 | 0.45518 | 0.48558 | 0.46488 | 0.4228 | 0.29777 | 0.35544 | 0.34814 | 0.35507 | 0.33338 | 0.32888 | 0.30605 | 0.29619 | 0.28442 | 0.23419 | 0.31079 | 0.41117
| CH4 | [kg CH4/kWhe] | 4.0738e-06 | 4.0528e-06 | 3.4338e-06 | 4.9754e-06 | 5.3764e-06 | 5.7425e-06 | 9.2408e-06 | 6.1703e-06 | 5.8074e-06 | 6.5491e-06 | 6.265e-06 | 5.1921e-06 | 4.3416e-06 | 4.575e-06 | 4.4823e-06 | 4.9535e-06 | 4.8606e-06 | 5.2899e-06 | 4.6077e-06 | 4.9364e-06 | 5.7419e-06 | 5.4371e-06
| N2O | [kg N2O/kWhe] | 7.0489e-06 | 6.9094e-06 | 6.2293e-06 | 6.605e-06 | 6.8172e-06 | 7.0286e-06 | 6.6368e-06 | 5.8609e-06 | 5.9083e-06 | 6.432e-06 | 6.1719e-06 | 5.6065e-06 | 4.3098e-06 | 5.1098e-06 | 4.9778e-06 | 5.125e-06 | 4.829e-06 | 4.8217e-06 | 4.3829e-06 | 4.3608e-06 | 4.3e-06 | 3.6646e-06
| Skupaj TGP GWP AR5 | [kg CO2ekv/kWhe] | 0.54449 | 0.54296 | 0.49893 | 0.51565 | 0.51931 | 0.54736 | 0.47628 | 0.44808 | 0.45691 | 0.48747 | 0.46669 | 0.42443 | 0.29903 | 0.35692 | 0.34958 | 0.35657 | 0.33479 | 0.33031 | 0.30734 | 0.29749 | 0.28572 | 0.23532 | 0.31214 | 0.4128
GWP AR5
28 | CH4 | [kg CO2ekv/kWhe] | 0.00011407 | 0.00011348 | 9.6146e-05 | 0.00013931 | 0.00015054 | 0.00016079 | 0.00025874 | 0.00017277 | 0.00016261 | 0.00018338 | 0.00017542 | 0.00014538 | 0.00012156 | 0.0001281 | 0.0001255 | 0.0001387 | 0.0001361 | 0.00014812 | 0.00012901 | 0.00013822 | 0.00016077 | 0.00015224
265 | N2O | [kg CO2ekv/kWhe] | 0.001868 | 0.001831 | 0.0016508 | 0.0017503 | 0.0018066 | 0.0018626 | 0.0017587 | 0.0015531 | 0.0015657 | 0.0017045 | 0.0016355 | 0.0014857 | 0.0011421 | 0.0013541 | 0.0013191 | 0.0013581 | 0.0012797 | 0.0012778 | 0.0011615 | 0.0011556 | 0.0011395 | 0.00097112
| Faktor izgub v omrežju: | Izgube/ končna poraba (SURS, Električna energija - SI-STAT) | 6.234% | 7.014% | 6.885% | 7.396% | 6.49% | 6.475% | 6.28% | 8.352% | 8.555% | 7.041% | 7.767% | 7.452% | 7.317% | 7.437% | 7.391% | 7.031% | 6.874% | 6.967% | 7.327% | 6.835% | 7.242% | 6.155%
Emisijski faktor za izgube (Obseg 3, kategroija 3)
| CO2 | [kg CO2/kWhe] | 0.033818 | 0.037948 | 0.034233 | 0.037997 | 0.033574 | 0.035312 | 0.029786 | 0.037278 | 0.038941 | 0.034189 | 0.036108 | 0.031507 | 0.021789 | 0.026434 | 0.025732 | 0.024965 | 0.022916 | 0.022913 | 0.022425 | 0.020246 | 0.020249 | 0.016407
| CH4 | [kg CH4/kWhe] | 2.5395e-07 | 2.8427e-07 | 2.3643e-07 | 3.6798e-07 | 3.4891e-07 | 3.7184e-07 | 5.8036e-07 | 5.1532e-07 | 4.9683e-07 | 4.6112e-07 | 4.8661e-07 | 3.8692e-07 | 3.177e-07 | 3.4024e-07 | 3.313e-07 | 3.4828e-07 | 3.3411e-07 | 3.6854e-07 | 3.3762e-07 | 3.3742e-07 | 4.0879e-07 | 3.809e-07
| N2O | [kg N2O/kWhe] | 4.394e-07 | 4.8463e-07 | 4.2891e-07 | 4.885e-07 | 4.4242e-07 | 4.5512e-07 | 4.1682e-07 | 4.8948e-07 | 5.0546e-07 | 4.5287e-07 | 4.7938e-07 | 4.178e-07 | 3.1537e-07 | 3.8001e-07 | 3.6792e-07 | 3.6034e-07 | 3.3194e-07 | 3.3592e-07 | 3.2114e-07 | 2.9808e-07 | 3.0613e-07 | 2.5672e-07
| Skupaj TGP GWP AR5 | [kg CO2ekv/kWhe] | 0.033942 | 0.038084 | 0.034353 | 0.038137 | 0.033701 | 0.035443 | 0.029912 | 0.037422 | 0.039089 | 0.034322 | 0.036248 | 0.031629 | 0.021881 | 0.026544 | 0.025838 | 0.02507 | 0.023014 | 0.023012 | 0.02252 | 0.020335 | 0.020341 | 0.016485
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| NOx | [g NOx/kWhe] | 1.4785 | 1.3867 | 1.0655 | 1.0879 | 1.0855 | 0.99299 | 0.90101 | 0.8025 | 0.83489 | 0.85459 | 0.81383 | 0.71022 | 0.48207 | 0.34622 | 0.26936 | 0.33161 | 0.31231 | 0.23642 | 0.21028 | 0.20696
| PM 2.5 | [g PM2.5/kWhe] | 0.058681 | 0.04862 | 0.038711 | 0.039599 | 0.019604 | 0.026815 | 0.039715 | 0.020817 | 0.015644 | 0.022315 | 0.023649 | 0.01669 | 0.01123 | 0.0085615 | 0.0060583 | 0.0088015 | 0.0078421 | 0.0086463 | 0.0068787 | 0.0043938
2. Povprečne specifične emisije daljinske toplote (na nivoju proizvodnje, EF za obseg 2)
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| CO2 | [kg CO2/kWht] | 0.31062 | 0.32676 | 0.30633 | 0.3078 | 0.29756 | 0.3214 | 0.31687 | 0.30262 | 0.30287 | 0.28794 | 0.27917 | 0.2831 | 0.28798 | 0.29744 | 0.28738 | 0.29767 | 0.31397 | 0.28603 | 0.28256 | 0.29521 | 0.29109 | 0.2666 |  | 0.29768
| CH4 | [kg CH4/kWht] | 1.0491e-05 | 1.0717e-05 | 1.1369e-05 | 1.0529e-05 | 1.0687e-05 | 1.0482e-05 | 1.2256e-05 | 1.5375e-05 | 1.5527e-05 | 1.6814e-05 | 1.7272e-05 | 2.0344e-05 | 1.8584e-05 | 2.4524e-05 | 2.3685e-05 | 2.5287e-05 | 2.6138e-05 | 2.8005e-05 | 3.0185e-05 | 3.0019e-05 | 3.4538e-05 | 3.3674e-05
| N2O | [kg N2O/kWht] | 6.7412e-06 | 6.6979e-06 | 6.9992e-06 | 6.6689e-06 | 6.5123e-06 | 7.2392e-06 | 7.5228e-06 | 7.5558e-06 | 7.6867e-06 | 7.5198e-06 | 7.339e-06 | 7.9135e-06 | 5.7332e-06 | 6.8421e-06 | 6.5954e-06 | 6.8233e-06 | 7.144e-06 | 6.8745e-06 | 7.1637e-06 | 6.9968e-06 | 7.6463e-06 | 6.8866e-06
| TGP GWP AR5 | [kg CO2ekv/kWht] | 0.3127 | 0.32883 | 0.30851 | 0.30987 | 0.29958 | 0.32361 | 0.31921 | 0.30506 | 0.30534 | 0.2904 | 0.2816 | 0.28576 | 0.29002 | 0.29994 | 0.28979 | 0.30019 | 0.3166 | 0.28863 | 0.2853 | 0.2979 | 0.29408 | 0.26937
Emisijski faktor za izgube (Obseg 3, kategroija 3)
| CO2 | [kg CO2/kWht] | 0.03835 | 0.057352 | 0.0477 | 0.061911 | 0.053224 | 0.066752 | 0.053055 | 0.050007 | 0.054276 | 0.052131 | 0.051356 | 0.048621 | 0.056533 | 0.049477 | 0.048409 | 0.051604 | 0.052204 | 0.044362 | 0.042037 | 0.042129 | 0.051925 | 0.051744
| CH4 | [kg CH4/kWht] | 1.2953e-06 | 1.881e-06 | 1.7702e-06 | 2.1177e-06 | 1.9117e-06 | 2.1771e-06 | 2.052e-06 | 2.5406e-06 | 2.7825e-06 | 3.0442e-06 | 3.1774e-06 | 3.494e-06 | 3.6483e-06 | 4.0793e-06 | 3.9896e-06 | 4.3838e-06 | 4.3459e-06 | 4.3436e-06 | 4.4907e-06 | 4.284e-06 | 6.1609e-06 | 6.5355e-06
| N2O | [kg N2O/kWht] | 8.323e-07 | 1.1756e-06 | 1.0899e-06 | 1.3414e-06 | 1.1649e-06 | 1.5035e-06 | 1.2596e-06 | 1.2486e-06 | 1.3775e-06 | 1.3615e-06 | 1.3501e-06 | 1.3591e-06 | 1.1255e-06 | 1.1381e-06 | 1.111e-06 | 1.1829e-06 | 1.1878e-06 | 1.0662e-06 | 1.0658e-06 | 9.9851e-07 | 1.3639e-06 | 1.3366e-06
| TGP GWP AR5 | [kg CO2ekv/kWht] | 0.038607 | 0.057716 | 0.048038 | 0.062325 | 0.053586 | 0.067211 | 0.053446 | 0.050409 | 0.054719 | 0.052577 | 0.051803 | 0.049079 | 0.056934 | 0.049892 | 0.048815 | 0.05204 | 0.052641 | 0.044767 | 0.042446 | 0.042513 | 0.052459 | 0.052281
Note on P7: Matjaž Česen: izrazit padec zaradi zaustavitve TET in manjšega obratovanja TEŠ
Note on P20: Matjaž Česen: izrazit padec zaradi zaustavitve TET in manjšega obratovanja TEŠ
Note on P27: Matjaž Česen: izrazit padec zaradi zaustavitve TET in manjšega obratovanja TEŠ

## Metodologija
Opis metodologije izračuna:
Emisije CO2/TGP iz proizvodnje daljinske toplote
Raba energije enot za proizvodnjo daljinske toplote po gorivih (vir: SURS) je pomnožena z emisijskimi faktorji (CO2, CH4, N2O) za CRF sektor 1.A.1.a Proizvodnja električne energije in toplote (vir: ARSO) in agregirana z upoštevanjem GWP vrednosti AR5.
Emisije CO2/TGP na nivoju končne rabe daljinske toplote
Emisije CO2/TGP iz proizvodnje daljinske toplote so deljene s porabo daljinske toplote (končna) = Neto proizvodnja - izgube v omrežju (vir SURS)
Emisije CO2/TGP iz proizvodnje električne energije
Do vključno leta 2021 je uporabljen podatek o emisijah iz proizvodnje elektirčne energije in toplote (CRF 1.A.1.a) od katerega so odštete izračunane emisije za proizvdonjo toplote na podlagi podatkov o rabi energije za daljinsko toploto (SURS) in emisijskih faktorjev ARSO. Podatek o emisijah ARSO v CRF 1.A.1.a ne upošteva samoproizvajalcev.
Od leta 2022 naprej so emisije iz proizvodnje električne energije izračunane z množenjem rabe energije enot za proizvodnjo električne energije po gorivih (vir: SURS) in emisijskih faktorjev ARSO (CO2, CH4, N2O) za CRF sektor 1.A.1.a Proizvodnja električne energije in toplote (vir: ARSO). V tem izračununu so upošetvane tudi emisije samoproizvajalcev, ker jih SURS upotševa v rabi energije.
Emsiije CO2, CH4 in N2O so agregirane v TGP z uporabo GWP AR5 skladno z navodili za pripravo evidenc v obdobju 2021-2030 UNFCCC in EU.
Emisije CO2/TGP na enoto končne rabe električne energije (Ef proizvodnja elektrike)
Emisije CO2/TGP iz proizvodnje električne energije so deljene s proizvodnjo električne energije v Sloveniji na pragu brez polovice proizvodnje iz NEK ter proizvodnje električne energije v črpalnih elektrarnah.
Do vključno leta 2021 pri proizvodnji električne energije proizvodnja samoproizvajalcev ni upoštevana, ker tega ne upoštevajo emisije.
Od leta 2022 naprej je proizvodnja električne energije samoproizvajalcev upoštevana.
Za emisijski faktor za obseg 2 se skladno z navodili GHG protokola upošteva emisijski faktor na nivoju proizvodnje brez popravka zaradi izgub, ker se emisije zaradi izgub upošteva v obsegu 3 kategorija 3
Proizvodnja električne energije na pragu brez polovice proizvodnje NEK (ker je lastnica polovice NEK Hrvaška) - vir SURS
Proizvodnja samoproizvajalcev - vir SURS (ker so emisije iz samoproizvajalcev v industriji zajete v evidencah emisij v sektorjih 1.A.2)
Proizvodnja črpalnih HE - vir SURS
Faktor izgub v omrežju = (izgube v omrežju+izguba ČHE)/končna poraba električne energije (vir: SURS) - da pridemo na nivo porabnikov
Emisijski faktor za izgube je izračunan na način (enako kot v UK_BEIS) - EF izgube
EF izgube = EF poraba elektrike - EF proizvodnja elektrike
pri čemer je EF poraba elektrike izračunan kot EF proizvodnja elektrike /(1- Faktor izgub v omrežju)