## Podatki
1. Povprečne specifične emisije za električno energijo v Sloveniji
| (Emisije v SLO / Proizv. el.en. prag 50% NEK) * (1 + fizgub omrežja) |  | Pretekli podatki
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Povprečje zadnjih pet let | 2002-2020
| CO2 | [kg CO2/kWhe] | 0.57633 | 0.57897 | 0.53142 | 0.55176 | 0.55092 | 0.58065 | 0.50405 | 0.48364 | 0.49412 | 0.51977 | 0.50098 | 0.4543 | 0.31955 | 0.38187 | 0.37387 | 0.38003 | 0.35629 | 0.35179 | 0.32596 | 0.35759 | 0.46401
| CH4 | [kg CH4/kWhe] | 4.3486e-06 | 4.3625e-06 | 3.6964e-06 | 5.3711e-06 | 5.7572e-06 | 6.1448e-06 | 9.8556e-06 | 6.6921e-06 | 6.3091e-06 | 7.0157e-06 | 6.7589e-06 | 5.5861e-06 | 4.6659e-06 | 4.9211e-06 | 4.8181e-06 | 5.3063e-06 | 5.1977e-06 | 5.6585e-06 | 4.9076e-06
| N2O | [kg N2O/kWhe] | 7.4904e-06 | 7.3966e-06 | 6.6609e-06 | 7.0962e-06 | 7.2628e-06 | 7.4868e-06 | 7.057e-06 | 6.351e-06 | 6.4143e-06 | 6.8854e-06 | 6.652e-06 | 6.025e-06 | 4.6258e-06 | 5.4904e-06 | 5.3462e-06 | 5.4858e-06 | 5.1612e-06 | 5.1577e-06 | 4.668e-06
| Skupaj TGP | [kg CO2ekv/kWhe] | 0.57867 | 0.58128 | 0.53349 | 0.554 | 0.55323 | 0.58303 | 0.5064 | 0.4857 | 0.49619 | 0.52199 | 0.50314 | 0.45624 | 0.32105 | 0.38363 | 0.37558 | 0.3818 | 0.35796 | 0.35347 | 0.32747 | 0.35926 | 0.46602
GWP
25 | CH4 | [kg CO2ekv/kWhe] | 0.00010871 | 0.00010906 | 9.2409e-05 | 0.00013428 | 0.00014393 | 0.00015362 | 0.00024639 | 0.0001673 | 0.00015773 | 0.00017539 | 0.00016897 | 0.00013965 | 0.00011665 | 0.00012303 | 0.00012045 | 0.00013266 | 0.00012994 | 0.00014146 | 0.00012269
298 | N2O | [kg CO2ekv/kWhe] | 0.0022321 | 0.0022042 | 0.0019849 | 0.0021147 | 0.0021643 | 0.0022311 | 0.002103 | 0.0018926 | 0.0019115 | 0.0020519 | 0.0019823 | 0.0017955 | 0.0013785 | 0.0016361 | 0.0015932 | 0.0016348 | 0.001538 | 0.001537 | 0.0013911
(Emisije v SLO / (Proizv. el.en. prag 50% NEK - Proizv. samopr. TE) * (1 + fizgub omrežja)
| Faktor izgub v omrežju: | Izgube/ končna poraba (SURS, Električna energija - SI-STAT) | 6.234% | 7.014% | 6.885% | 7.396% | 6.49% | 6.475% | 6.28% | 8.352% | 8.555% | 7.041% | 7.767% | 7.452% | 7.317% | 7.437% | 7.391% | 7.031% | 6.874% | 6.967% | 6.505%
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| NOx | [g NOx/kWhe] | 1.4785 | 1.3867 | 1.0655 | 1.0879 | 1.0855 | 0.99299 | 0.90101 | 0.8025 | 0.83489 | 0.85459 | 0.81383 | 0.71022 | 0.48207 | 0.34622 | 0.26936 | 0.33161 | 0.31231 | 0.23642 | 0.20867
| PM 2.5 | [g PM2.5/kWhe] | 0.058681 | 0.04862 | 0.038711 | 0.039599 | 0.019604 | 0.026815 | 0.042465 | 0.024186 | 0.019254 | 0.02554 | 0.0252 | 0.017807 | 0.011995 | 0.0098767 | 0.0074971 | 0.010114 | 0.0094202 | 0.010037 | 0.0081376
2. Povprečne specifične emisije daljinske toplote (na nivoju končne porabe)
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| CO2 | [kg CO2/kWht] | 0.34897 | 0.38411 | 0.35403 | 0.36971 | 0.35078 | 0.38815 | 0.36992 | 0.35263 | 0.35714 | 0.34007 | 0.33052 | 0.33172 | 0.34451 | 0.34692 | 0.33579 | 0.34928 | 0.36618 | 0.33039 | 0.32937 |  | 0.35159
| CH4 | [kg CH4/kWht] | 1.1787e-05 | 1.2598e-05 | 1.3139e-05 | 1.2646e-05 | 1.2599e-05 | 1.2659e-05 | 1.4308e-05 | 1.7915e-05 | 1.8309e-05 | 1.9859e-05 | 2.045e-05 | 2.3838e-05 | 2.2232e-05 | 2.8603e-05 | 2.7674e-05 | 2.9671e-05 | 3.0484e-05 | 3.2349e-05 | 3.5186e-05
| N2O | [kg N2O/kWht] | 7.5735e-06 | 7.8735e-06 | 8.089e-06 | 8.0103e-06 | 7.6772e-06 | 8.7427e-06 | 8.7824e-06 | 8.8044e-06 | 9.0642e-06 | 8.8813e-06 | 8.6891e-06 | 9.2726e-06 | 6.8586e-06 | 7.9802e-06 | 7.7064e-06 | 8.0062e-06 | 8.3319e-06 | 7.9407e-06 | 8.3505e-06
| TGP | [kg CO2ekv/kWht] | 0.35152 | 0.38677 | 0.35677 | 0.37242 | 0.35339 | 0.39107 | 0.3729 | 0.3557 | 0.3603 | 0.34321 | 0.33362 | 0.33508 | 0.34711 | 0.35001 | 0.33878 | 0.35241 | 0.36942 | 0.33356 | 0.33274
Note on P7: Matjaž Česen: izrazit padec zaradi zaustavitve TET in manjšega obratovanja TEŠ
Note on P21: Matjaž Česen: izrazit padec zaradi zaustavitve TET in manjšega obratovanja TEŠ

## Metodologija
Opis metodologije izračuna:
Emisije CO2/TGP iz proizvodnje daljinske toplote
Raba energije enot za proizvodnjo daljinske toplote po gorivih (vir: SURS) je pomnožena z emisijskimi faktorji (CO2, CH4, N2O) za CRF sektor 1.A.1.a Proizvodnja električne energije in toplote (vir: ARSO) in agregirana z upoštevanjem GWP vrednosti 4AR.
Emisije CO2/TGP na enoto daljinske toplote
Emisije CO2/TGP iz proizvodnje daljinske toplote so deljene s porabo daljinske toplote (končna) = Neto proizvodnja - izgube v omrežju (vir SURS)
Emisije CO2/TGP iz proizovdnje električne energije
Emisije CO2/TGP iz proizvodnje električne enegije in toplote iz evidenc emisij TGP (vir: ARSO, CRF sektor 1.A.1.a) so zmanjšanje za emisije CO2/TGP iz proizvodnje daljinske toplote (glej zgoraj)
Emisije CO2/TGP na enoto električne energije
Emisije CO2/TGP iz proizvodnje električne energije so deljene s proizvodnjo električne energije v Sloveniji na pragu brez polovice proizvodnje iz NEK, proizvodnje samoproizvajalcev ter proizvodnje električne energije v črpalnih elektrarnah, povečano za faktor izgub v omrežjih.
Proizvodnja električne energije na pragu brez polovice proizvodnje NEK (ker je lastnica polovice NEK Hrvaška) - vir SURS
Proizvodnja samoproizvajalcev - vir SURS (ker so emisije iz samoproizvajalcev v industriji zajete v evidencah emisij v sektorjih 1.A.2)
Proizvodnja črpalnih HE - vir SURS
Faktor izgub v omrežju = izgube v omrežju/končna poraba električne energije (vir: SURS) - da pridemo na nivo porabnikov